Работы по текущему ремонту инженерных сетей за февраль 2020 г.

**БОРГСКИЙ РАЙОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Костромской, 37- утепление труб ЦО в подвале | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Костромской 37 изоляция подвал ЦО\до.jpg** | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Костромской 37 изоляция подвал ЦО\после (2).jpg** |
| Костромской, 37-замена трубы канализации в подвале | |
| Костромской, 37-замена тубы ХВС в подвале | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Костромской 37 ХВС подвал\до (2).jpg** | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Костромской 37 ХВС подвал\после (2).jpg** |
| Костромской пр., 42 кв. 59- замена трубы ЦО | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Костромской 42 ЦО кв 59\PHOTO-2020-02-10-14-02-29.jpg** | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Костромской 42 ЦО кв 59\PHOTO-2020-02-10-14-02-53.jpg** |
| Энгельса пр., д. 76 кв . 37- замена участка трубы ЦО | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Энгельса 76 ЦО кв 37\PHOTO-2020-02-10-14-08-37.jpg** | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Энгельса 76 ЦО кв 37\PHOTO-2020-02-10-14-09-04.jpg** |
| Ярославский пр.,38- замена участка трубы канализации | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Ярославский 38 канализация\PHOTO-2020-02-25-15-08-24 (1).jpg** | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Ярославский 38 канализация\PHOTO-2020-02-25-15-08-24 (3).jpg** |
| Ярославский пр., д. 40 кв. 3,7- замена стояка ХВС | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Ярославский 40 кв3,7 ХВС\3 после.jpg** | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Ярославский 40 кв3,7 ХВС\7 после.jpg** |
|  |  |
| Удельный, 31- смена труб ХВС в подвале | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Удельный,31\IMG-20200228-WA0004.jpg | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-2\Февраль\Удельный,31\IMG-20200302-WA0001.jpg |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Придорожная алл.д. 21 -597 смена труб хвс | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Придорожн 21 -597\придор.21-597 (2).jpg | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Придорожн 21 -597\придор.21-597.jpg |
|  | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Придорожная 21 чердак\придор.23-4 пар-чердак.jpg | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Придорожная 21 чердак\придор.23-4 пар-чердак (2).jpg |
| Придорожная алл.д.23 смена канализационной трубы | |

|  |  |
| --- | --- |
| Придорожная алл.д.21 кв.559-563 смена труб ХВС ГВС | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Придорожная алл.д.21-559-563\придор.21-559-563 (до).jpg | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Придорожная алл.д.21-559-563\придор.21-559-563 (после).jpg |
| Руднева ул.д.30 к.1 изоляция труб в подвале | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Руднева  30 -1 подвал изоляция\рудн.30-1-подвал.jpg | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Руднева  30 -1 подвал изоляция\рудн.30-1-подвал (2).jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| Руднева ул.д.30 корпус 1 кв.35-41 замена стояка ХВС | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Руднева 30-1-35-41\рудн.30-1-35-4 (до).jpg | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Руднева 30-1-35-41\рудн.30-1-35-41 (после).jpg |
| Сиреневый б-р.д.20 подвал изоляция труб | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Сиреневый 20  подвал изоляция\сирен.20-подвал.jpg | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Сиреневый 20  подвал изоляция\сирен.20-подвал (2).jpg |
|  | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Сиреневый 2226 кв.32-36\сирен.22-26-32-36 (до).jpg | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-5\февраль\Сиреневый 2226 кв.32-36\сирен.22-26-32-36 (после).jpg |
| Сиреневый б-р д. 22/26 кв.32,36 замена стояков ХВС | |