Работы по текущему ремонту инженерных сетей за май 2020 г.

Выборгский район

| Костромской пр., д. 19-подвал-замена крана и трубы ЦО |  |
| --- | --- |
| Фото до замены нет |  |
| Энгельса пр., д. 70/1 кв. 3-замена крана d-15 |  |
| Фото до замены нет |  |
| Энгельса пр., 70 подвал- замена фановых труб d- 100 |  |
| Фото до замены нет (старая труба рядом) |  |
| Костромской,24 кв.17-чердак,подвал,замена ГВС |  |
| Энгельса пр., д. 22 кв.54—замена канализации |  |
| Придорожная ал., д, 21 кв. 636-640-644- замена стояка ХВС |  |
| Сиреневый б-р, д. 20-чердак-замена розлива ХВС |  |
| Руднева,30 кор.3 кв. 163- замена фановой трубы |  |