Работы по текущему ремонту инженерных сетей за май 2020 г.

**КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Науки, 11 кор.2 пар.4 подвал-замена трубы к стоякам ХВС,ГВС и сушило | | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-6\Май\(до) наука 11к.2,пар.4,подвал. замена трубы от розлива к стоякам ХВС,ГВС и сушило..jp.jpg** | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-6\Май\(после) наука 11к.2,пар.4,подвал. замена трубы от розлива к стоякам ХВС,ГВС и сушило..j.jpg** | |
| Науки, 11 кор.2 пар.4 подвал-замена трубы к стоякам ХВС,ГВС и сушило | | |
|  | | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-6\Май\(до) наука 11к.2,пар.4,подвал. замена трубы от розлива к стоякам ХВС,ГВС и сушило..jpg** | | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-6\Май\(после) наука 11к.2,пар.4,подвал. замена трубы от розлива к стоякам ХВС,ГВС и сушило..jpg** |
| Науки пр., д. 11/2 кв.88- замена стояка ХВС на трубу п/п d-32 | | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-6\Май\(до)наука 11к.2,кв.88. замена стояка ХВС..jpg** | | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-6\Май\(после) наука 11к.2,кв.88. замена стояка ХВС..jpg |
| Лабораторная ул., д. 8/53 кв.45,47,49- прокладка труб ХВС и кранов d-20 мм | | |
| **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-1\Май\IMG-20200521-WA0035.jpg** | | **\\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-1\Май\IMG-20200521-WA0034.jpg** |
| Тихорецкий,13 пар.5 подвал-замена трубы от розлива ЦО к стоякам п/сушила | | |
| \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-6\Май\(до) тих.13,пар.5,подвал.замена трубы от розлива ЦО к стоякам пол.сушила.jpg | | \\serverbd\Public_foto\ПТО\Фото текущий ремонт\2020\ДУ-6\Май\(после) тих.13,пар.5,подвал. замена трубы от розлива ЦО к стоякам пол.сушила.jpg |
|  | | |
|  | |  |
|  | | |
|  | |  |
|  | | |
|  | |  |
|  | | |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |