Работы по текущему ремонту инженерных сетей за апрель 2020 г.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

| Науки,13 кор.3 пар.4,5 подвал-замена участка трубы d-32 от розлива к стояку ХВС и ГВС, смена арматуры d-32,20 |  |
| --- | --- |
| Тихорецкий,9 кор.1 маг Градиент- замена стояка ХВС |  |
| Тихорецкий,9 кор.1 маг Градиент- замена стояка ХВС-2 |  |
| Науки,11 кор.2 кв. 56-замена участка трубы на стояке обратки ГВС |  |
| Науки, 13 кор.3 пар.5- замена участка трубы от розлива к стоякам ХВС и ГВС |  |
| Лабораторная, 8/53 кв. 109- замена ХВС |  |
| Полюстровский, 9 пар.3 подвал-замена сгона ЦО |  |