Работы по текущему ремонту инженерных сетей за март 2020 г.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

| Науки пр., д. 13 кор.1 пар.3 подвал- замена трубопровода ЦО |  |
| --- | --- |
| Кондратьевский пр., 42 л/к № 1- смена крана шарового d-15 мм |  |
| Кондратьевский пр., 42 л/к № 1- смена крана шарового d-20 мм |  |
| Кондратьевский пр., 42 л/к № 1- смена крана шарового d-25 мм |  |
| Полюстровский,51-Замена канализационной трубы чугунной на полиэтиленовую в подвале и выпуск до колодца. |  |
| Костромской пр., д. 17 кв. 9, 15- замена труб ХВС |  |
| Науки пр., д. 11 кор. 2-установка межфланцевого дискового затвора |  |
| Тихорецкий пр., 9 кор.1 кв. 7-замена участка трубы ГВС |  |
| Тихорецкий пр., 9 кор.1, пар. 5 -Замена стояка ЦО с подвала к радиатору |  |
| Тихорецкий пр., 9 кор.1, пар.1, подвал - установка спускного крана |  |
| Тихорецкий пр., 9 кор.1, пар. 2- замена канализационной трубы от колодца в подвал |  |
| Тихорецкий пр., 9 кор.1, кв. 31-замена трубы от стояка ГВС к сушилу |  |
| Тихорецкий пр., 9 кор.1 кв. 4,8-замена стояка полотенце-сушило с проходом через перекрытие |  |
| Тихорецкий пр., д. 15 кор.1-установка задвижки в ТЦ на обратный трубопровод |  |
| Васенко ул. 6/10- замена кранов ЦО в подвале |  |
| Полюстровский пр., д. 9 кв. 123-Замена радиатора |  |
| Науки пр., 13 кор.1 кв.82- замена участка трубы от стояку к радиатору |  |
| Тихорецкий пр., д. 13 кв. 18- замена крана на полотенцесушило |  |

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

| Костромской пр..7 кв.64,67,70 замена стояка ХВС |  |
| --- | --- |
| Костромской пр.д.11 кв.82 замена канализации |  |
| Ярославский пр.д.6 к.1 замена канализации |  |
| Ярославский пр.д.1 замена розлива ЦО в подвале |  |
| Сиреневый б-р д. 20 кв.32 замена радиатора |  |
| Сиреневый б-р д.20, 13 эт установка радиатора |  |
| Художников пр.д.43/14 кв.53 замена участка канализации |  |
| Художников пр.д.43/14 кв.49 замена канализации |  |